## PARTIDA 1 SERVIDORES
|  |  | ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | [8 empty] | UNIDADES DE ENTREGA
SUB PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION DETALLADA DE GARANTIAS | DESCRIPCION DETALLADA DE SOPORTE TECNICO | MARCA Y MODELO ESPECIFICOS SOLICITADOS (JUSTIFICACION) | MARCA Y MODELO SóLO REFERENCIA (CARACTERISTICAS MINIMAS) | CARTAS DE SOPORTE DE FABRICANTE Y/O CANAL DE DISTRIBUCIóN AUTORIZADO (DESCRIBIR CARACTERISTICAS DEL ESCRITO) | ESTANDARES DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES DEL PROVEEDOR | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS NATURALES) | Lugar de Entrega | UNIDAD | DIRECCIÓN DE ENTREGA
A | 2 | PZA | Servidor de ultima generacion (G9 o superior). 2 Procesadores Intel® Xeon® E5-2640v4 (2.4GHz/10-core/25MB/90W) 64 GB de memoria RAM 4 modulos de 16 GB (DDR4-2133 MT/s). 2 discos duros sas con capacidad de 600 GB de 2.5" Hot Plug o Hot Swap con tasa de transferencia de 12GB/s de 10k rmp en RAID 1, el RAID debe ser fisico no por software. Controladora de arreglos de discos que soporte RAID 0, 1 y 5. 2 puertos Ethernet de 10 Gb SFP+ onboard. 4 puertos Ethernet de 1 Gb onboard. 2 tarjeta de 2 puertos Ethernet de 10 Gb SFP+. 1 tarjeta de 4 puertos Ethernet de 1 Gb. Integrar el segundo riser para instalacion de tarjetas PCI. Fuentes redundantes (un total de 2 fuentes por equipo). No se requiere unidad lectora de CD´s. Garantía y soporte por 5 años 5x8 NBD. Soporte por parte del fabricante. Puerto ILO e ILO advanced con soporte a 5 años NBD para administracion remota (que nos permita encender el equipo con que solo este conectado a la corriente, instalacion de sistema operativo remotamente, monitoreo de los recursos del servidor, memoria, disco, red, ventiladores, etc.). Los equipos deben ser entregados con los rieles de montaje para rack estandar y con brazo organizador de cables. 2 cables de corriente para servidor de 1.83m 10A C13-UL US. Compatibilidad con los siguientes SO : Virtualizacion (citrix, vmware), Ubuntu, Red Hat, windows server. Se deberá considerar transferencia de conocimiento directa del fabricante de VMware sobre VMware vSphere: instalación, configuración, administración [V6] y debera incluir: Descripcion: VMware vSphere: instalación, configuración, administración. Incluye una capacitación práctica intensiva que se centra en la instalación, configuración y administración de VMware vSphere® 6, que comprende VMware ESXiTM 6 y VMware vCenter ServerTM 6. Mediante el curso, podrá obtener una comprensión sólida de cómo administrar la infraestructura de vSphere para organizaciones de cualquier tamaño, asi como la opcion a la certificacion por parte de VMWARE (1 certificación) presentar propuesta de curso presencial con su ubicacion y curso online. | Soporte de Hardware: por 5 años 8x5 NBD, mano de obra y servicio en sitio. Que incluye diagnóstico y soporte remoto, así como reparación en sitio de hardware si es necesario resolver un problema. El soporte solo cubre hardware y software del fabricante (no sistemas operativos ni bases de datos). | Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al moneto de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada en la columna de "lugar de entrega" mecionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico. Confirmar por correo electrónico la fecha de entrega del equipo con una anticipación mínima de dos días hábiles. Instalar los equipos en el espacio disponible en los racks del site arriba indicado. Verificar que los equipos cuenten con su brazo organizador de cables. Realizar la conexión eléctrica de los equipos a los contactos de corriente alterna del site tomando en cuenta el consumo de energía de cada uno de ellos para que queden balanceados en el sistema del UPS. Probar el encendido y buen funcionamiento de los equipos frente al personal autorizado del CIMAT. Realizar pruebas de testeo de la memoria RAM. Brindar una capacitación al personal autorizado del CIMAT sobre las características y funciones de los equipos. Entregar memorias de técnicas de pruebas, instalación y configuración del ILO y DOA. Hacer la configuracion del ILO para poder accesar remotamente. | Cimat cuenta desde hace 5 años con un proceso de implementación de tecnología probada para la administración, operación y monitoreo de servidores, servicios, pruebas de energía, aplicaciones, seguridad y virtualización con la marca la cual ha respondido y superado expectativas de implementación y operación, actualmente se cuenta con un proyecto aprobado por la Función Pública el cual pretende igualar la calidad de servicio y hacerla 100% compatible entre la sede Guanajuato y las subsedes del Centro como ya ha sido probado en Zacatecas y Monterrey con otros proyectos ya autorizados e implementados, sin ser la excepción actualmente en Mérida y los planes de sustitución y actualización de Guanajuato. El personal encargado de la seguridad y administración de los servidores cuentan con capacitación y replicacion de conocimientos en la marca y otras marcas de administración y virtualización disminuyendo los tiempos de respuesta a incidientes y resolución de problemas inmediatos los cuales hacen imperceptible al usuario y la magnitud de servicios brindados en CIMAT evitando interrupciones y costos por lo mismo dando una calidad continua de servicio. | Servidor HP Proliant DL380 Gen9 | Carta de HPE equipos nuevos, no reciclados o reconstruidos. Carta de Distribuidor Autorizado. Carta de la configuracion completa entregada por el licitante, validada y emitida por el fabricante. | HP ATP - FlexNetwork Solutions V3, s, HP ATP - Server Solutions V2, HP ATP - Storage Solutions V1 HPE Sales Certified - Enterprise Solutions [2016], | 40 | 2 piezas para unidad Guanajuato. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a facundo.torres@cimat.mx. | GUANAJUATO | Calle Jalisco s/n, Colonia Valenciana, C.P. 36240, Guanajuato, Gto.;
B | 2 | PZA | Servidores: Servidor de ultima generacion (G9 o superior). 2 Procesadores Intel® Xeon® E5-2640v4 (2.4GHz/10-core/25MB/90W). 96 GB de memoria RAM 6 modulos de 16 GB (DDR4-2133 MT/s). 2 discos duros sas con capacidad de 600 GB de 2.5" Hot Plug o Hot Swap con tasa de transferencia de 12GB/s de 10k rmp en RAID 1, el RAID debe ser fisico no por software. 4 Discos Duros de 1TB SATA de 2.5" Hot Plug o Hot Swap con tasa de transferencia de 6GB/s SATA de 7.2k rmp. Capacidad de expansion directa a 8 DD y crecimiento a 16 DD. Controladora de arreglos de discos de almenos 2Gb Cache que soporte RAID 0, 1 y 5, debe ser capas de manejar minimo 2 arreglos, el de los discos sas y el de los discos SATA los arreglos deben ser fisicos no por software. 2 puertos Ethernet de 10 Gb SFP+ onboard. 4 puertos Ethernet de 1 Gb onboard. 1 tarjeta de 2 puertos Ethernet de 10 Gb SFP+. 1 tarjeta de 4 puertos Ethernet de 1 Gb. Integrar el segundo riser para instalacion de tarjetas PCI. Fuentes redundantes (un total de 2 fuentes por equipo). No se requiere unidad lectora de CD´s. Garantía y soporte por 5 años 5x8 NBD. Soporte por parte del fabricante. Puerto ILO e ILO advanced con soporte a 5 años NBD para administracion remota (que nos permita encender el equipo con que solo este conectado a la corriente, instalacion de sistema operativo remotamente, monitoreo de los recursos del servidor, memoria, disco, red, ventiladores, etc.). Los equipos deben ser entregados con los rieles de montaje para rack estandar y con brazo organizador de cables. 2 cables de corriente para servidor de 1.83m 10A C13-UL US. Compatibilidad con los siguientes SO : Virtualizacion (citrix, vmware), Ubuntu, Red Hat, windows. 1 licencias Academic VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) Academic Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 years | Soporte de Hardware: por 5 años 8x5 NBD, mano de obra y servicio en sitio. Que incluye diagnóstico y soporte remoto, así como reparación en sitio de hardware si es necesario resolver un problema. El soporte solo cubre hardware y software del fabricante (no sistemas operativos ni bases de datos). | Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al moneto de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada en la columna de "lugar de entrega" mecionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico. Confirmar por correo electrónico la fecha de entrega del equipo con una anticipación mínima de dos días hábiles. Instalar los equipos en el espacio disponible en los racks del site arriba indicado. Verificar que los equipos cuenten con su brazo organizador de cables. Realizar la conexión eléctrica de los equipos a los contactos de corriente alterna del site tomando en cuenta el consumo de energía de cada uno de ellos para que queden balanceados en el sistema del UPS. Probar el encendido y buen funcionamiento de los equipos frente al personal autorizado del CIMAT. Realizar pruebas de testeo de la memoria RAM. Brindar una capacitación al personal autorizado del CIMAT sobre las características y funciones de los equipos. Entregar memorias de técnicas de pruebas, instalación y configuración del ILO y DOA. Hacer la configuracion del ILO para poder accesar remotamente. | Cimat cuenta desde hace 5 años con un proceso de implementación de tecnología probada para la administración, operación y monitoreo de servidores, servicios, pruebas de energía, aplicaciones, seguridad y virtualización con la marca la cual ha respondido y superado expectativas de implementación y operación, actualmente se cuenta con un proyecto aprobado por la Función Pública el cual pretende igualar la calidad de servicio y hacerla 100% compatible entre la sede Guanajuato y las subsedes del Centro como ya ha sido probado en Zacatecas y Monterrey con otros proyectos ya autorizados e implementados, sin ser la excepción actualmente en Mérida y los planes de sustitución y actualización de Guanajuato. El personal encargado de la seguridad y administración de los servidores cuentan con capacitación y replicacion de conocimientos en la marca y otras marcas de administración y virtualización disminuyendo los tiempos de respuesta a incidientes y resolución de problemas inmediatos los cuales hacen imperceptible al usuario y la magnitud de servicios brindados en CIMAT evitando interrupciones y costos por lo mismo dando una calidad continua de servicio. | Servidor HP Proliant DL380 Gen9 | Carta de HPE equipos nuevos, no reciclados o reconstruidos. Carta de Distribuidor Autorizado. Carta de la configuracion completa entregada por el licitante, validada y emitida por el fabricante. | HP ATP - FlexNetwork Solutions V3, s, HP ATP - Server Solutions V2, HP ATP - Storage Solutions V1 HPE Sales Certified - Enterprise Solutions [2016], | 40 | 2 piezas para unidad Aguascalientes. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a facundo.torres@cimat.mx. | AGUASCALIENTES | Calzada de la Plenitud 103, Fracc. Reserva Loma Bonita, C.P. 20200, 9jk Aguascalientes, Ags. Coordenadas: +21.84469, -102.344461
C | 2 | PZA | Servidores: Servidor de ultima generacion (G9 o superior). 2 Procesadores Intel® Xeon® E5-2640v4 (2.4GHz/10-core/25MB/90W). 96 GB de memoria RAM, 6 modulos de 16 GB (DDR4-2133 MT/s). 2 discos duros sas con capacidad de 600 GB de 2.5" Hot Plug o Hot Swap con tasa de transferencia de 12GB/s de 10k rmp en RAID 1, el RAID debe ser fisico no por software. 4 Discos Duros de 1TB SATA de 2.5" Hot Plug o Hot Swap con tasa de transferencia de 6GB/s SATA de 7.2k rmp. Capacidad de expansion directa a 8 DD y crecimiento a 16 DD. Controladora de arreglos de discos de almenos 2Gb Cache que soporte RAID 0, 1 y 5, debe ser capas de manejar minimo 2 arreglos, el de los discos sas y el de los discos SATA los arreglos deben ser fisicos no por software. 2 puertos Ethernet de 10 Gb SFP+ onboard. 4 puertos Ethernet de 1 Gb onboard. 1 tarjeta de 2 puertos Ethernet de 10 Gb SFP+. 1 tarjeta de 4 puertos Ethernet de 1 Gb. Integrar el segundo riser para instalacion de tarjetas PCI. Fuentes redundantes (un total de 2 fuentes por equipo). No se requiere unidad lectora de CD´s. Garantía y soporte por 5 años 5x8 NBD. Soporte por parte del fabricante. Puerto ILO e ILO advanced con soporte a 5 años NBD para administracion remota (que nos permita encender el equipo con que solo este conectado a la corriente, instalacion de sistema operativo remotamente, monitoreo de los recursos del servidor, memoria, disco, red, ventiladores, etc.). Los equipos deben ser entregados con los rieles de montaje para rack estandar y con brazo organizador de cables. 2 cables de corriente para servidor de 1.83m 10A C13-UL US. Compatibilidad con los siguientes SO : Virtualizacion (citrix, vmware), Ubuntu, Red Hat, windows. 1 licencias Academic VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) Academic Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 years | Soporte de Hardware: por 5 años 8x5 NBD, mano de obra y servicio en sitio. Que incluye diagnóstico y soporte remoto, así como reparación en sitio de hardware si es necesario resolver un problema. El soporte solo cubre hardware y software del fabricante (no sistemas operativos ni bases de datos). | Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al moneto de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada en la columna de "lugar de entrega" mecionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico. Confirmar por correo electrónico la fecha de entrega del equipo con una anticipación mínima de dos días hábiles. Instalar los equipos en el espacio disponible en los racks del site arriba indicado. Verificar que los equipos cuenten con su brazo organizador de cables. Realizar la conexión eléctrica de los equipos a los contactos de corriente alterna del site tomando en cuenta el consumo de energía de cada uno de ellos para que queden balanceados en el sistema del UPS. Probar el encendido y buen funcionamiento de los equipos frente al personal autorizado del CIMAT. Realizar pruebas de testeo de la memoria RAM. Brindar una capacitación al personal autorizado del CIMAT sobre las características y funciones de los equipos. Entregar memorias de técnicas de pruebas, instalación y configuración del ILO y DOA. Hacer la configuracion del ILO para poder accesar remotamente. | Cimat cuenta desde hace 5 años con un proceso de implementación de tecnología probada para la administración, operación y monitoreo de servidores, servicios, pruebas de energía, aplicaciones, seguridad y virtualización con la marca la cual ha respondido y superado expectativas de implementación y operación, actualmente se cuenta con un proyecto aprobado por la Función Pública el cual pretende igualar la calidad de servicio y hacerla 100% compatible entre la sede Guanajuato y las subsedes del Centro como ya ha sido probado en Zacatecas y Monterrey con otros proyectos ya autorizados e implementados, sin ser la excepción actualmente en Mérida y los planes de sustitución y actualización de Guanajuato. El personal encargado de la seguridad y administración de los servidores cuentan con capacitación y replicacion de conocimientos en la marca y otras marcas de administración y virtualización disminuyendo los tiempos de respuesta a incidientes y resolución de problemas inmediatos los cuales hacen imperceptible al usuario y la magnitud de servicios brindados en CIMAT evitando interrupciones y costos por lo mismo dando una calidad continua de servicio. | Servidor HP Proliant DL380 Gen9 | Carta de HPE equipos nuevos, no reciclados o reconstruidos. Carta de Distribuidor Autorizado. Carta de la configuracion completa entregada por el licitante, validada y emitida por el fabricante. | HP ATP - FlexNetwork Solutions V3, s, HP ATP - Server Solutions V2, HP ATP - Storage Solutions V1 HPE Sales Certified - Enterprise Solutions [2016], | 40 | 2 piezas para unidad Mérida Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a facundo.torres@cimat.mx. | YUCATAN | UNIDAD CIMAT MÉRIDA, PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATÁN Kilómetro 5.5 en la carretera Sierra Papacal-chuburnà, Mérida, Yuc. Comisaria de Sierra Papacal, c.p. 97302 tablaje catastral No. 31212
D | 4 | PZA | Cuadrirack estandar para servidor de rack generico (sin marca) para soporte de equipamiento de Altura 84.0" ancho 23.6" profundidad 31 " altura de rack 44U |  | Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado. Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada en la columna de "lugar de entrega" mecionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico. Confirmar por correo electrónico la fecha de entrega del equipo con una anticipación mínima de dos días hábiles. Instalar los equipos en el espacio disponible en el site indicado. Realizar el armado, montaje y aterrizado a tierra de los racks. |  | Panduit CMR4P84 |  |  | 40 | 2 Piezas para unidad Aguascalientes y 2 Piezas para unidad Mérida. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a facundo.torres@cimat.mx.
E | 6 | PZA | Barra multicontacto vertical PANDUIT modelo CMRPSVD20 de 10 contactos |  | Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado. Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada en la columna de "lugar de entrega" mecionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico. Confirmar por correo electrónico la fecha de entrega del equipo con una anticipación mínima de dos días hábiles. Realizar el montado de las barras en los racks del site. |  | Barra Panduit CMRPSVD20 |  |  | 40 | 2 Piezas para unidad Aguascalientes y 4 Piezas para unidad Mérida. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a facundo.torres@cimat.mx.
CONSIDERACIONES GENERALES
No se admiten equipos remanufacturados
El equipo debe contar con garantía y debe comprobarse mediante carta expedida por la marca hacia el proveedor y la garantía debe estar a nombre del cliente
La propuesta técnica por parte del proveedor no debe ser una copia del presente anexo técnico (evitar copy-paste) generar la propuesta técnica con las caracteristicas propias de la marca que oferten.
Los equipos de la partida 1 SERVIDORES y Partida 3 RED deben ser configurados, instalados se entrega, se configura y se pone en marcha en dichas unidades; debe incluir, el suministro e instalación del equipo con las características de garantías, materiales, mano de obra, herramienta, equipo para su instalación, equipo de seguridad, soporte de software, pruebas, capacitación (en caso necesario) y lo que se considere necesario para su ejecución en los sitios mencionados, considerar el total de costos para su cotización el cual no genere costos o gastos adicionales, favor de incluir dichas condiciones en su cotización para asegurar el costo final de los productos, finalmente los datos para la configuración serán proporcionados por el CIMAT.

## PARTIDA 2 UPS
ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUB PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION DETALLADA DE GARANTIAS | DESCRIPCION DETALLADA DE SOPORTE TECNICO | MARCA Y MODELO ESPECIFICOS SOLICITADOS (JUSTIFICACION) | MARCA Y MODELO SóLO REFERENCIA (CARACTERISTICAS MINIMAS) | CARTAS DE SOPORTE DE FABRICANTE Y/O CANAL DE DISTRIBUCIóN AUTORIZADO (DESCRIBIR CARACTERISTICAS DEL ESCRITO) | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS NATURALES) | OBSERVACIONES
A | 86 | PZA | No brake con capacidad de potencia de salida: 450 Watts / 750 VA, Max Configurable Power (Watts): 450 Watts / 750 VA, Entrada de voltaje: 120V, Voltage de salida : 120V, Output Frequency (sync to mains): 50/60Hz +/- 3 Hz, garantía por 3 años | Garantia: 3 años con respuesta al siguiente dia laborable por parte del fabricante. | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (falla de batería, falta de encendido) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. | N/A | APC BE750G-LM | El proveedor adjudicado deberá otorgar comprobante de fabricante que compruebe la nueva vigencia del equipo adjudicado y su garantía. | 40 | 54 piezas en la UNIDAD GUANAJUATO, 22 en la Unidad Mérida y 10 en la Unidad Aguascalientes Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a alcazar@cimat.mx.
B | 6 | PZA | No brake con capacidad de potencia de salida: 865 Vatios / 1.5 kVA, Máxima potencia Configurable (vatios): 865 Vatios / 1.5 kVA, Tensión de salida nominal: 120V,Entrada de voltaje: 120V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible) garantía por 3 años Incluir aditamentos para montar en rack | Garantia: 3 años con respuesta al siguiente dia laborable por parte del fabricante. | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (falla de batería, falta de encendido) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. |  | surta1500XL | El proveedor adjudicado deberá otorgar comprobante de fabricante que compruebe la nueva vigencia del equipo adjudicado y su garantía. Mandar cotización con días de entrega y vigencia, además de cumplir lo estipulado en el anexo técnico, si no es mencionado se entenderá que no podrá ser ofrecido por el proveedor. No es necesaria instalación. |  | 2 Piezas para unidad Aguascalientes, 2 Piezas para unidad Mérida y 2 en la Unidad Guanajuato. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a facundo.torres@cimat.mx.
C | 10 | PZA | No brake con capacidad de potencia de salida: 600 Vatios / 1.0 kVA,Máxima potencia configurable (vatios): 600 Vatios / 1.0 kVA, Tensión de salida nominal: 120V, Entrada de voltaje: 120V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible) garantía por 3 años | Garantia: 3 años con respuesta al siguiente dia laborable por parte del fabricante. | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (falla de batería, falta de encendido) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. |  | surta1000XL | El proveedor adjudicado deberá otorgar comprobante de fabricante que compruebe la nueva vigencia del equipo adjudicado y su garantía. Mandar cotización con días de entrega y vigencia, además de cumplir lo estipulado en el anexo técnico, si no es mencionado se entenderá que no podrá ser ofrecido por el proveedor. No es necesaria instalación. |  | 10 Piezas en la unidad Guanajuato
D | 6 | PZA | No Break Smart-UPS RT - 2200VA - 120V - 6 Contactos - Negro Incluir aditamentos para montar en rack | Garantia: 3 años con respuesta al siguiente dia laborable por parte del fabricante. | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (falla de batería, falta de encendido) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. | N/A | SURTA2200XL | El proveedor adjudicado deberá otorgar comprobante de fabricante que compruebe la nueva vigencia del equipo adjudicado y su garantía. Mandar cotización con días de entrega y vigencia, además de cumplir lo estipulado en el anexo técnico, si no es mencionado se entenderá que no podrá ser ofrecido por el proveedor. No es necesaria instalación. |  | 2 Piezas para Guanajuato, 2 Piezas para unidad Aguascalientes y 2 Piezas para unidad Mérida. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a facundo.torres@cimat.mx.
E | 1 | PZA | Unidad Smart-UPS RT de 5000 VA y 208 V a 208/120 V, para rack Incluye: DC con software , Rieles de apoyo para Rack-mount , Pies desmontables , Cable RS-232 de señalización Smart del UPS , Manual del usuario Smart-Slot, medidas: 432 x 660 x 130 mm, configurable para operar para 208 o 240 en voltaje nominal, NEMA L14-30P. | Garantia: 3 años con respuesta al siguiente dia laborable por parte del fabricante. | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (falla de batería, falta de encendido) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. | N/A | SURTD5000RMXLP3U | El proveedor deberá de tener una carta por parte del fabricante de la marca que lo identifique como distribuidor autorizado. El proveedor adjudicado deberá otorgar comprobante de fabricante que compruebe la nueva vigencia del servicio contratado. Mandar cotización con días de entrega y vigencia, además de cumplir lo estipulado en el anexo técnico, si no es mencionado se entenderá que no podrá ser ofrecido por el proveedor. | 40 | 1 Pieza para unidad Mérida. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a facundo.torres@cimat.mx.

## PARTIDA 3 RED
ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUB PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION DETALLADA DE GARANTIAS | DESCRIPCION DETALLADA DE SOPORTE TECNICO | MARCA Y MODELO ESPECIFICOS SOLICITADOS (JUSTIFICACION) | MARCA Y MODELO SóLO REFERENCIA (CARACTERISTICAS MINIMAS) | CARTAS DE SOPORTE DE FABRICANTE Y/O CANAL DE DISTRIBUCIóN AUTORIZADO (DESCRIBIR CARACTERISTICAS DEL ESCRITO) | ESTANDARES DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES DEL PROVEEDOR | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS NATURALES) | Lugar de Entrega
A | 6 | PZA | SWITCH Cisco Catalyst 2960X: C2960X-24PS-L -Modelos de 24 puertos con tasa de desempeño para envio lineal. -SMARNET 8X5XNBD directamente con el fabricante por 60 meses. - Capacidad de stack hasta para 8 switches. - Modulo de 4 puertos SFP para uplinks 1GE. -Modulo flexstack plus con cable para stack de 0.5m. -Capacidad PoE 370 Watts de combinaciones con PoE. -Switches de 24 puertos PoE para funcionamiento fuera de closets ventilados. -Incremento de garantia ofreciendo el reemplazo por Next Bussiness Day. -Servicio de instalación para validar que el equipo funciona completamente en sus partes(sin ser DEATH ON ARRIVAL). Soporte 7/24 para los equipos con tiempos de respuesta de 4 a 5 horas como máximo. | La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 60 meses que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. |  | Se requiere la marca Cisco para interconexión de la red de voz y datos entre Guanajuato y las nuevas unidades de Aguascalientes y Mérida, al igual que en otros dominios tecnológicos se tiene un proyecto aprobado por la Función Pública el cual pretende implementar un proyecto con marcas probadas 100% compatibles y siendo una marca con la calidad suficiente, CIMAT cuenta con un 99% de capacidad instalada con la marca y con incidentes mínimos los cuales han sido de naturaleza ajenas a la calidad de la marca. Se cuenta con personal capacitado en cursos de la tecnología con certificaciones y además se cuenta con la experiencia en incidentes que hace mínima la percepción de una falla y en caso de que se de una situación se arregla con un nivel alto de servicio impidiendo incidentes, desde que se tiene la marca de tener incidentes diarios actualmente se cuenta con un mínimo de incidentes al año. | Cisco Catalyst 2960X: C2960X-24PS-L |  |  | 40 | 4 piezas para Unidad Guanajuato y 2 piezas para la unidad MÉRIDA para el caso de Mérida se requiere montaje y puesta en marcha de los equipos. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a irving.sandoval@cimat.mx.
B | 3 | PZA | SWTICH Cisco Catalyst 2960X: C2960X-24PD-L -Modelos de 24 puertos con tasa de desempeño para envio lineal. -SMARNET 8X5XNBD directamente con el fabricante por 60 meses. - Capacidad de stack hasta para 8 switches. - Modulo de 2 puertos SFP para uplinks 10GE. -Modulo flexstack plus con cable para stack de 0.5m. -Capacidad PoE 370 Watts de combinaciones con PoE. -Switches de 24 puertos PoE para funcionamiento fuera de closets ventilados. -Incremento de garantia ofreciendo el reemplazo por Next Bussiness Day. -Servicio de instalación para validar que el equipo funciona completamente en sus partes(sin ser DEATH ON ARRIVAL). Soporte 7/24 para los equipos con tiempos de respuesta de 4 a 5 horas como máximo. |  |  |  | Cisco Catalyst 2960X: C2960X-24PD-L |  |  | 40 | Para Guanajuato, únicamente se hará entrega de equipo.
C | 3 | PZA | SWTICH Cisco Catalyst 2960X: C2960X-48FPD-L -Modelos de 48 puertos con tasa de desempeño para envio lineal. -SMARNET 8X5XNBD directamente con el fabricante por 60 meses. - Capacidad de stack hasta para 8 switches. - Modulo de 2 puertos SFP para uplinks 10GE. -Modulo flexstack plus con cable para stack de 0.5m. -Capacidad PoE 740 Watts de combinaciones con PoE. -Switches de 48 puertos PoE para funcionamiento fuera de closets ventilados. -Incremento de garantia ofreciendo el reemplazo por Next Bussiness Day. -Servicio de instalación para validar que el equipo funciona completamente en sus partes(sin ser DEATH ON ARRIVAL). Soporte 7/24 para los equipos con tiempos de respuesta de 4 a 5 horas como máximo. | La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 60 meses que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. |  | Se requiere la marca Cisco para interconexión de la red de voz y datos entre Guanajuato y las nuevas unidades de Aguascalientes y Mérida, al igual que en otros dominios tecnológicos se tiene un proyecto aprobado por la Función Pública el cual pretende implementar un proyecto con marcas probadas 100% compatibles y siendo una marca con la calidad suficiente, CIMAT cuenta con un 99% de capacidad instalada con la marca y con incidentes mínimos los cuales han sido de naturaleza ajenas a la calidad de la marca. Se cuenta con personal capacitado en cursos de la tecnología con certificaciones y además se cuenta con la experiencia en incidentes que hace mínima la percepción de una falla y en caso de que se de una situación se arregla con un nivel alto de servicio impidiendo incidentes, desde que se tiene la marca de tener incidentes diarios actualmente se cuenta con un mínimo de incidentes al año. | Cisco Catalyst 2960X: C2960X-48FPD-L |  |  | 40 | Para Guanajuato, únicamente se hará entrega de equipo.
D | 5 | PZA | SWTICH Cisco Catalyst 2960X: C2960X-24TS-L -Modelos de 24 puertos con tasa de desempeño para envio lineal. -SMARNET 8X5XNBD directamente con el fabricante por 60 meses. - Capacidad de stack hasta para 8 switches. - Modulo de 4 puertos SFP para uplinks 1GE. -Modulo flexstack plus con cable para stack de 0.5m. -Switches de 24 puertos para funcionamiento fuera de closets ventilados. -Incremento de garantia ofreciendo el reemplazo por Next Bussiness Day. -Servicio de instalación para validar que el equipo funciona completamente en sus partes(sin ser DEATH ON ARRIVAL). Soporte 7/24 para los equipos con tiempos de respuesta de 4 a 5 horas como máximo. | La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 60 meses que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. |  |  | Cisco Catalyst 2960X: C2960X-24TS-L |  |  | 40 | 5 Piezas para Guanajuato. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a irving.sandoval@cimat.mx.
E | 6 | PZA | SWTICH Cisco Catalyst 2960X: C2960X-24TD-L -Modelos de 24 puertos con tasa de desempeño para envio lineal. -SMARNET 8X5XNBD directamente con el fabricante por 60 meses. - Capacidad de stack hasta para 8 switches. - Modulo de 2 puertos SFP para uplinks 10GE. -Modulo flexstack plus con cable para stack de 0.5m. -Switches de 24 puertos para funcionamiento fuera de closets ventilados. -Incremento de garantia ofreciendo el reemplazo por Next Bussiness Day. -Servicio de instalación para validar que el equipo funciona completamente en sus partes(sin ser DEATH ON ARRIVAL). Soporte 7/24 para los equipos con tiempos de respuesta de 4 a 5 horas como máximo. | La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 60 meses que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. |  | Se requiere la marca Cisco para interconexión de la red de voz y datos entre Guanajuato y las nuevas unidades de Aguascalientes y Mérida, al igual que en otros dominios tecnológicos se tiene un proyecto aprobado por la Función Pública el cual pretende implementar un proyecto con marcas probadas 100% compatibles y siendo una marca con la calidad suficiente, CIMAT cuenta con un 99% de capacidad instalada con la marca y con incidentes mínimos los cuales han sido de naturaleza ajenas a la calidad de la marca. Se cuenta con personal capacitado en cursos de la tecnología con certificaciones y además se cuenta con la experiencia en incidentes que hace mínima la percepción de una falla y en caso de que se de una situación se arregla con un nivel alto de servicio impidiendo incidentes, desde que se tiene la marca de tener incidentes diarios actualmente se cuenta con un mínimo de incidentes al año. | Cisco Catalyst 2960X: C2960X-24TD-L |  |  | 40 | 5 piezas para Unidad Guanajuato y para Unidad Mérida 1 piezas, para el caso de Mérida se requiere montaje y puesta en marcha de los equipos. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a irving.sandoval@cimat.mx.
F | 3 | PZA | SWTICH Cisco Catalyst 2960X: C2960X-48TD-L -Modelos de 24 puertos con tasa de desempeño para envio lineal. -SMARNET 8X5XNBD directamente con el fabricante por 60 meses. - Capacidad de stack hasta para 8 switches. - Modulo de 2 puertos SFP para uplinks 10GE. -Modulo flexstack plus con cable para stack de 0.5m. -Switches de 24 puertos para funcionamiento fuera de closets ventilados. -Incremento de garantia ofreciendo el reemplazo por Next Bussiness Day. -Servicio de instalación para validar que el equipo funciona completamente en sus partes(sin ser DEATH ON ARRIVAL). Soporte 7/24 para los equipos con tiempos de respuesta de 4 a 5 horas como máximo. | La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 60 meses que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. |  |  | Cisco Catalyst 2960X: C2960X-48TD-L |  |  | 40 | 2 piezas para unidad Guanajuato y una pieza para Mérida, para el caso de Mérida se requiere montaje y puesta en marcha de los equipos. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a irving.sandoval@cimat.mx.
G | 8 | PZA | SWITCH Cisco Catalyst 2960X: C2960X-48TS-L -Modelos de 48 puertos con tasa de desempeño para envio lineal. -SMARNET 8X5XNBD directamente con el fabricante por 60 meses. - Capacidad de stack hasta para 8 switches. - Modulo de 4 puertos SFP para uplinks 1GE. -Modulo flexstack plus con cable para stack de 0.5m. -Switches de 48 puertos para funcionamiento fuera de closets ventilados. -Incremento de garantia ofreciendo el reemplazo por Next Bussiness Day. -Servicio de instalación para validar que el equipo funciona completamente en sus partes(sin ser DEATH ON ARRIVAL). Soporte 7/24 para los equipos con tiempos de respuesta de 4 a 5 horas como máximo. | La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 60 meses que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. |  | Se requiere la marca Cisco para interconexión de la red de voz y datos entre Guanajuato y las nuevas unidades de Aguascalientes y Mérida, al igual que en otros dominios tecnológicos se tiene un proyecto aprobado por la Función Pública el cual pretende implementar un proyecto con marcas probadas 100% compatibles y siendo una marca con la calidad suficiente, CIMAT cuenta con un 99% de capacidad instalada con la marca y con incidentes mínimos los cuales han sido de naturaleza ajenas a la calidad de la marca. Se cuenta con personal capacitado en cursos de la tecnología con certificaciones y además se cuenta con la experiencia en incidentes que hace mínima la percepción de una falla y en caso de que se de una situación se arregla con un nivel alto de servicio impidiendo incidentes, desde que se tiene la marca de tener incidentes diarios actualmente se cuenta con un mínimo de incidentes al año. | Catalyst 2960X: C2960X-48TS-L |  |  | 40 | Guanajuato 8 piezas. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a irving.sandoval@cimat.mx.
H | 12 | PZA | Unidades de conexión Access Point AIR-CAP2702I-N-K9 - Banda dual de 2.4 GHz y 5 GHz con estandar 802.11ac y soporte para radio de 5 GHz. - Puertos Ethernet (2) 10/100/1000. - Capacidad de Cleanair. - Banda ISM. - Banda UNII. - Ganancia de antena 4dBi y 6 dBi. - Antenas internas. - Velocidad de transmisión de 1,27 Gbps. - SMARNET 8x5xNBD directamente con el fabricante por 60 meses. -Servicio de instalación para validar que el equipo funciona completamente en sus partes(sin ser DEATH ON ARRIVAL). Soporte 7/24 para los equipos con tiempos de respuesta de 2 a 3 horas como máximo. Para el caso de los access point se debe ofertar licencia para 25 access points para controladora wireless mod. 5508. -25 AP License para 2504 WLAN Controller para la controladora de Gto | La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 60 meses que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. |  |  | AIR-CAP2702I-N-K9 |  |  | 40 | Guanajuato Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a irving.sandoval@cimat.mx.
I | 14 | PZA | UNIDADES GBIC CISCO TRANCEIVER 10GBASE-LR SFP SFP-10G-LR | Garantia: 3 años en sitio y en mano de obra y respuesta al siguiente dia laborable por parte del fabricante.5x8 NBD. La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 36 mese que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. |  | Se requiere la marca Cisco para interconexión de la red de voz y datos entre Guanajuato y las nuevas unidades de Aguascalientes y Mérida, al igual que en otros dominios tecnológicos se tiene un proyecto aprobado por la Función Pública el cual pretende implementar un proyecto con marcas probadas 100% compatibles y siendo una marca con la calidad suficiente, CIMAT cuenta con un 99% de capacidad instalada con la marca y con incidentes mínimos los cuales han sido de naturaleza ajenas a la calidad de la marca. Se cuenta con personal capacitado en cursos de la tecnología con certificaciones y además se cuenta con la experiencia en incidentes que hace mínima la percepción de una falla y en caso de que se de una situación se arregla con un nivel alto de servicio impidiendo incidentes, desde que se tiene la marca de tener incidentes diarios actualmente se cuenta con un mínimo de incidentes al año. | SFP-10G-LR |  |  | 40 | Se requiere unicamente entrega de las piezas en la unidad Guanajuato
J | 6 | PZA | UNIDADES GBIC CISCO TRANCEIVER 10GBASE-SR SFP | Garantia: 3 años en sitio y en mano de obra y respuesta al siguiente dia laborable por parte del fabricante.5x8 NBD. La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 36 mese que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. |  |  | SFP-10G-SR |  |  | 40 | Mérida 6 pieza para el caso de Mérida se requiere montaje y puesta en marcha de los GBICS en los equipos y tener el MDF con IDF y el Centro de Cómputo conectados. Realizar la entrega del equipo conectado únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a irving.sandoval@cimat.mx.
K | 10 | PZA | Jumper LC/UPC-LC/UPC Monomodo 9/125 Duplex de 10mRiser de 2mm Marca Optronics n/p OPJULCULCU09D0100RI2 | Garantía de 1 año |  |  | Optronics |  |  | 15 | Se requiere unicamente entrega de las piezas en la unidad Guanajuato
L | 10 | PZA | Jumper LC/UPC-LC/UPC Monomodo 9/125 Duplex de1.5m Riser de 2mm marca Optronics n/p OPJULCULCU09D0015RI2 | Garantía de 1 año |  |  | Optronics |  |  | 15 | Se requiere unicamente entrega de las piezas en la unidad Guanajuato
M | 1 | PZA | Router Call manager express, modelo: C2951-CME-SRST/K9, SNTC-8X5XNBD 2951 Voice Bundle w/ UC, SNA Feature License for Cisco 2901-2951, 256MB to 1GB Compact Flash Upgrade for, Cisco 2921/2951 AC Power Supply, AC Power Cord (North America), C13, NEMA, Removable faceplate for SM slot on Cisco, Unified Border Element Enterprise License -, 32-channel high-density voice DSP module, Communication Manager Express or SRST -, Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR,Cisco Config Pro Express on Router Flash, IP Base License for Cisco 2901-2951, Unified Communication License for Cisco, Cisco 2951 IOS UNIVERSAL, Cisco Communications Manager Express, Communication Manager Express or SRST -, Four-port Voice Interface Card - FXO, 512MB to 4GB DRAM Upgrade (2 2GB, WAASX Feature License RTU (Paper) for, DATA features for 2900 series APP license, WAAS and VWAAS Right to Use for 1300AppX License with; DATA and WAAS for | La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 60 meses que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. | El proveedor deberá de tener una carta por parte del fabricante de la marca que lo identifique como distribuidor autorizado. El proveedor adjudicado deberá otorgar comprobante de fabricante que compruebe la nueva vigencia del servicio contratado. Mandar propuesta con días de entrega y vigencia, además de cumplir lo estipulado en el anexo técnico, si no es mencionado se entenderá que no podrá ser ofrecido por el proveedor. | Se requiere la marca Cisco para interconexión de la red de voz y datos entre Guanajuato y las nuevas unidades de Aguascalientes y Mérida, al igual que en otros dominios tecnológicos se tiene un proyecto aprobado por la Función Pública el cual pretende implementar un proyecto con marcas probadas 100% compatibles y siendo una marca con la calidad suficiente, CIMAT cuenta con un 99% de capacidad instalada con la marca y con incidentes mínimos los cuales han sido de naturaleza ajenas a la calidad de la marca. Se cuenta con personal capacitado en cursos de la tecnología con certificaciones y además se cuenta con la experiencia en incidentes que hace mínima la percepción de una falla y en caso de que se de una situación se arregla con un nivel alto de servicio impidiendo incidentes, desde que se tiene la marca de tener incidentes diarios actualmente se cuenta con un mínimo de incidentes al año. | C2951-CME-SRST/K9 | Se requiere que el proveedor compruebe mediante carta que es distribuidor autorizado de la marca. |  | 40 | Mérida se requiere montaje y puesta en marcha del equipo Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a irving.sandoval@cimat.mx.

## PARTIDA 4 PCS Y LAPTOPS
ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUB PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION DETALLADA DE GARANTIAS | DESCRIPCION DETALLADA DE SOPORTE TECNICO | MARCA Y MODELO ESPECIFICOS SOLICITADOS (JUSTIFICACION) | MODELO DE REFERENCIA | CARTAS DE SOPORTE DE FABRICANTE Y/O CANAL DE DISTRIBUCIóN AUTORIZADO (DESCRIBIR CARACTERISTICAS DEL ESCRITO) | ESTANDARES DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES DEL PROVEEDOR | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS NATURALES) | OBSERVACIONES
A | 4 | PZA | Equipo Laptop al menos Intel® Core™ i7 ultima generacion minimo a 3.0 GB de velocidad al menos 15.6",16GB (2x8GB) 1600MHz DDR3L Memory,Al menos 500GB 7200rpm Hard Drive, pantalla FULL HD (1920 x 1080) con video dedicado de al menos 2 Gb Nvidia.Wi-Fi + BT 4.0 LE Wireless Card (2X2) con soporte de A,B,G,N. Smart Card Reader only, Dual Pointing. Minimo display HD, Anti-Glare LCD, Camera y microfono integrado,Bateria de almenos 6 horas. 5 años de Garantía en sitio al dia siguiente, unidad DVD no indispensable. Minimo 2 puertos de video(VGA y HDMI o Display port). Puerto rj45, Memory Card Reader, Unidad Docking Station con puerto dedicado (No por usb), al menos 3 usb 3.0, de preferencia un usb siempre activo aun con el equipo apagado. Minimo 2 puertos de video(VGA, DVI,HDMI o Display port),Al menos con salida de audio y entrada de microfono, que cumpla con las normas de Energy Star,con alguna tecnología de seguridad de encriptación de disco duro similares a las utilizadas en USA o la Union Europea. Teclado en Ingles, mochila y raton USB de la misma marca del equipo. El equipo debe contar con la licencia del sistema operativo más económico en windows 7 ya sea versión HOME o académica, el equipo debe venir preinstalado con la imagen de windows 7 pro de 64 bits de fabricante para modelo ofertado sin activación, CIMAT cuenta con licencia mediante enrollment que será validada mediante clave. | Garantía por cinco años en partes, mano de obra y sitio (CPU) 5X8 NBD. El Fabricante deberá contar con un sitio WEB a través del cual sea posible revisar las garantías de los productos ofertados mediante número de serie y parte del equipo, no se admite en ningunta partida de este anexo técnico equipo remanufacturado. | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (faltante de partes, sistema operativo, etc.) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. | N/A |  | Presentar carta del fabricante en donde valide que la fuente de poder soporta todos los dispositivos a su máxima capacidad y cumple con el porcentaje de eficiencia solicitado. Anexar carta por parte del fabricante en donde se afirme que el n° de certificado NOM presentado corresponde al equipo que se oferta; Presentar carta de distribuidor Autorizado para México o certificado emitida por el fabricante del equipo a ofertar (No se acepta carta emitida por mayorista). Carta en que se indique que si el equipo queda descontinuado durante el tiempo que dure la licitación, el distribuidor entregará el equipo que le sustituye. | De preferencia ser partner de la marca, no obligatorio. | 40 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx.
B | 18 | PZA | Equipo Laptop al menos Intel CORE I5 5ta o 6ta Gen O AMD A10 +A equivalente, 16GB (2x8GB) 1600MHz DDR3L Memory, al menos 500GB 7200rpm Hard Drive, Pantalla Minimo de 14 " Full HD (1920 x 1080) con chip video integrado al procesador, Wi-Fi + BT 4.0 LE Wireless Card (2X2) con soporte de A,B,G,N. Smart Card Reader only, Dual Pointing. Minimo display HD, Anti-Glare LCD, Camera y microfono integrado,Bateria de almenos 6 horas. 5 años de Garantía en sitio al dia siguiente. unidad DVD no indispensable. Minimo 2 puertos de video(VGA y HDMI o Display port). Puerto rj45, Memory Card Reader,Docking Station con puerto dedicado (No por usb), al menos 3 usb 3.0, de preferencia un usb siempre activo aun con el equipo apagado. Al menos con salida de audio y entrada de microfono, que cumpla con las normas de Energy Star,con alguna tecnología de seguridad de encriptación de disco duro similares a las utilizadas en USA o la Union Europea. Teclado en Ingles mochila y raton USB de la misma marca del equipo.. El equipo debe contar con la licencia del sistema operativo más económico en windows 7 ya sea versión HOME o académica, el equipo debe venir preinstalado con la imagen de windows 7 pro de 64 bits de fabricante para modelo ofertado sin activación, CIMAT cuenta con licencia mediante enrollment que será validada mediante clave. | Garantía por cinco años en partes, mano de obra y sitio (CPU) 5X8 NBD. El Fabricante deberá contar con un sitio WEB a través del cual sea posible revisar las garantías de los productos ofertados mediante número de serie y parte del equipo, no se admite en ningunta partida de este anexo técnico equipo remanufacturado. | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (faltante de partes, sistema operativo, etc.) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. | N/A |  | Presentar carta del fabricante en donde valide que la fuente de poder soporta todos los dispositivos a su máxima capacidad y cumple con el porcentaje de eficiencia solicitado. Anexar carta por parte del fabricante en donde se afirme que el n° de certificado NOM presentado corresponde al equipo que se oferta; Presentar carta de distribuidor Autorizado para México o certificado emitida por el fabricante del equipo a ofertar (No se acepta carta emitida por mayorista). Carta en que se indique que si el equipo queda descontinuado durante el tiempo que dure la licitación, el distribuidor entregará el equipo que le sustituye. | De preferencia ser partner de la marca, no obligatorio. | 40 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx.
C | 13 | PZA | Computadora de Escritorio Al menos Procesador AMD A10 PRO - 7850B R7 de 12 Compute Cores 4C + 8G 3.70 GHZ equivalente (No SFF) Memoria de 16GB RAM (2x8) Disco duro de 1 TB HDD SATA Tarjeta de Red (No se admite marca Broadcom) Conectores 1 VGA, 1 DVI-D Garantía y soporte por 5 años El equipo debe contar con la licencia del sistema operativo más económico en windows 7 ya sea versión HOME o académica, el equipo debe venir preinstalado con la imagen de windows 7 pro de 64 bits de fabricante para modelo ofertado sin activación, CIMAT cuenta con licencia mediante enrollment que será validada mediante clave. Gabinete de tipo torre o mini torre, que cumpla con las normas de Energy Star,con alguna tecnología de seguridad de encriptación de disco duro similares a las utilizadas en USA o la Union Europea. | Garantía por cinco años en partes, mano de obra y sitio (CPU) 5X8 NBD. El Fabricante deberá contar con un sitio WEB a través del cual sea posible revisar las garantías de los productos ofertados mediante número de serie y parte del equipo, no se admite en ningunta partida de este anexo técnico equipo remanufacturado. | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (faltante de partes, sistema operativo, etc.) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. | N/A |  | Carta en que se indique que si el equipo queda descontinuado durante el tiempo que dure la licitación, el distribuidor entregará el equipo que le sustituye. | De preferencia ser partner de la marca, no obligatorio. | 40 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx.
D | 2 | PZA | Equipo Laptop al menos Intel CORE I7 6ta Gen 16GB (2x8GB) 1600MHz DDR3L Memory, al menos 1TB 7200rpm Hard Drive, Minimo de 15.3" FHD (1920 x 1080), Wi-Fi + BT 4.0 LE Wireless Card (2X2) con soporte de A,B,G,N. Smart Card Reader, con unidad docking, con puerto dedicado no por usb, incluye teclado, ratón y mochila, tarjeta de video de 2gb Monitor LED a partir de 23.3" de resolución 1920 x 1080, que cuenten con entrada VGA, HDMI o display port. Garantía por 5 años. Que cumpla con las normas de Energy Star,con alguna tecnología de seguridad de encriptación de disco duro similares a las utilizadas en USA o la Union Europea. | Garantía por cinco años en partes, mano de obra y sitio (CPU) 5X8 NBD. El Fabricante deberá contar con un sitio WEB a través del cual sea posible revisar las garantías de los productos ofertados mediante número de serie y parte del equipo, no se admite en ningunta partida de este anexo técnico equipo remanufacturado. | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (faltante de partes, sistema operativo, etc.) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. | N/A |  | Carta en que se indique que si el equipo queda descontinuado durante el tiempo que dure la licitación, el distribuidor entregará el equipo que le sustituye. | De preferencia ser partner de la marca, no obligatorio. | 40 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx.
E | 1 | PZA | Equipo Laptop al menos Intel CORE I5 5ta o 6ta Gen O AMD A10 +A equivalente, 16GB (2x8GB) 1600MHz DDR3L Memory, al menos 500GB 7200rpm Hard Drive, Minimo de 14" FHD (1920 x 1080), Wi-Fi + BT 4.0 LE Wireless Card (2X2) con soporte de A,B,G,N. Smart Card Reader, con unidad docking, con puerto dedicado no por usb, incluye teclado, ratón y mochila. Monitor LED a partir de 23.3" de resolución 1920 x 1080, que cuenten con entrada VGA, HDMI o display port. Garantía por 5 años. Que cumpla con las normas de Energy Star,con alguna tecnología de seguridad de encriptación de disco duro similares a las utilizadas en USA o la Union Europea. | Garantía por cinco años en partes, mano de obra y sitio (CPU) 5X8 NBD. El Fabricante deberá contar con un sitio WEB a través del cual sea posible revisar las garantías de los productos ofertados mediante número de serie y parte del equipo, no se admite en ningunta partida de este anexo técnico equipo remanufacturado. | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (faltante de partes, sistema operativo, etc.) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. | N/A |  | Carta en que se indique que si el equipo queda descontinuado durante el tiempo que dure la licitación, el distribuidor entregará el equipo que le sustituye. | De preferencia ser partner de la marca, no obligatorio. | 40 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx.
F | 20 | PZA | Computadoras de escritorio con al menos: Procesador Intel Core i7-4770S 8MB Caché de 3.90GHz, Windows 7 Professional Español, Teclado, Mouse óptico USB, monitor WLED de 23” con capa antirreflejo, tarjeta inalámbrica Intel Dual Band Wireless, Disco Duro SATA de 500GB 7200 RPM de 3.5", Unidad de 8x DVD+/-RW, memoria 8GB de Memoria DDR3L a 1600MHz 2 DIMMs. (No se admite SFF) Que cumpla con las normas de Energy Star,con alguna tecnología de seguridad de encriptación de disco duro similares a las utilizadas en USA o la Union Europea. | Garantía por cinco años en partes, mano de obra y sitio (CPU) 5X8 NBD. El Fabricante deberá contar con un sitio WEB a través del cual sea posible revisar las garantías de los productos ofertados mediante número de serie y parte del equipo, no se admite en ningunta partida de este anexo técnico equipo remanufacturado. | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (faltante de partes, sistema operativo, etc.) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. | NA | Dell Optiplex 9020 | Carta en que se indique que si el equipo queda descontinuado durante el tiempo que dure la licitación, el distribuidor entregará el equipo que le sustituye. | De preferencia ser partner de la marca, no obligatorio. | 15 | 15 SE ENTREGAN EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES Y 5 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a imanzano@cimat.mx.
G | 40 | PZA | Monitor LED de a partir de 23.3" de resolución 1920 x 1080 compatibles con los equipos desktops y laptops de la partida 4, que cuenten con entrada VGA, HDMI o display port. | Garantía por cinco años en partes, mano de obra y sitio 5X8 NBD. El Fabricante deberá contar con un sitio WEB a través del cual sea posible revisar las garantías de los productos ofertados mediante número de serie y parte del equipo | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (faltante de partes, sistema operativo, etc.) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. | NA |  | Presentar carta del fabricante en donde valide que la fuente de poder soporta todos los dispositivos a su máxima capacidad y cumple con el porcentaje de eficiencia solicitado.Anexar carta por parte del fabricante en donde se afirme que el n° de certificado NOM presentado corresponde al equipo que se oferta; Presentar carta de distribuidor Autorizado para México o certificado emitida por el fabricante del equipo a ofertar (No se acepta carta emitida por mayorista). Carta en que se indique que si el equipo queda descontinuado durante el tiempo que dure la licitación, el distribuidor entregará el equipo que le sustituye. | De preferencia ser partner de la marca, no obligatorio. | 40 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx.
H | 10 | PZA | Monitores 4K LED a partir de 27" - Widescreen Ultra Full HD - 3840 X 2160 - HDMI, consumo energetico 29.6w o menos, incluye cables display port y HDMI. | Garantía por tres años en partes, mano de obra y sitio 5X8 NBD. El Fabricante deberá contar con un sitio WEB a través del cual sea posible revisar las garantías de los productos ofertados mediante número de serie y parte del equipo |  | N/A | SAMGUNG U28E590D, EQUIVALENTE O SUPERIOR |  |  | 15 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx.

## PARTIDA 5 IMPRESORAS
ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUB PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION DETALLADA DE GARANTIAS | DESCRIPCION DETALLADA DE SOPORTE TECNICO | MARCA Y MODELO ESPECIFICOS SOLICITADOS (JUSTIFICACION) | MODELO DE REFERENCIA | CARTAS DE SOPORTE DE FABRICANTE Y/O CANAL DE DISTRIBUCIóN AUTORIZADO (DESCRIBIR CARACTERISTICAS DEL ESCRITO) | ESTANDARES DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES DEL PROVEEDOR | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS NATURALES) | OBSERVACIONES
A | 1 | PZA | Impresora de trabajo pesado:Velocidad de impresión en negro:Normal: Hasta 45 ppm 6 ,Velocidad de impresión a color:Normal:Hasta 45 ppm 6 ,Salida de la primera página (lista):Negro: 11 segundos,Color: 11 segundos,Calidad de impresión en negro (óptima):Hasta 1200 x 1200 ppp,Calidad de impresión en color (óptima):Hasta 1200 x 1200 ppp,Ciclo de trabajo (mensual, A4):Hasta 175.000 páginas 7 ([3]El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.)Volumen de páginas mensual recomendado:4000 a 25,000[4] 8 ([4]HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.)Tecnología de impresión:Láser,Velocidad del procesador:800 MHz, Lenguajes de impresión:HP PCL 6, HP PCL 5, emulación postscript nivel 3 de HP,Pantalla táctil resistiva de 4.3" x 272 WQVGA 480 con el botón Inicio,Capacidad inalámbrica:Opcional, activado con la compra del accesorio de hardware,Conectividad, estándar:2 host USB 2.0 de alta velocidad,1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad,1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T,1 Bolsillo de integración de hardware (HIP),2 host USB internos,Capacidad de salida máxima (hojas):3000 hojas (75 g / m²) con un dispositivo de salida opcional,Impresión a doble cara: Automática (estándar),Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: A3,A4,A4-R,A5,B5 (JIS),B4 (JIS),RA4,SRA4,8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273),RA3,SRA3,A6,B6 (JIS),Fotográfico 2L,DPostcard (JIS),Sobres: B5,C5,C6,DL,Bandeja 2: A3,A4,A4-R,A5,B5 (JIS),B4 (JIS),RA4,SRA4,8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273),Bandeja 3+: A3,A4,A4-R,A5,B5 (JIS),B4 (JIS),RA4,SRA4,8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273),RA3,SRA3,Tamaños de soportes, personalizadoBandeja 1: Ancho: 76,2 x 127 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 2: 148 x 210 a 297 x 432 mm; Bandejas 3, 4, 5: 148 x 210 a 320 x 457 mmDimensiones mínimas (ancho x profundidad x altura): 704 x 635 x 1063 mm,Dimensiones máximas (ancho x profundidad x altura): 1000 x 635 x 1063 mm,Peso:122,47 kg.Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 856 x 790 x 1352 mm, Peso del embalaje,141,9 kg | Garantia: 5 años en sitio y en mano de obra y respuesta al siguiente dia laborable por parte del fabricante.5x8 NBD | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (faltante de partes, fallas, etc.) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. |  | Impresora HP Laserjet Enterprise M855XH a color | Presentar carta de que el equipo tiene garantía original del fabricante, no se aceptan equipos remanufacturados, el equipo debe ser original en todas sus partes. Carta en que se indique que si el equipo queda descontinuado durante el tiempo que dure la licitación, el distribuidor entregará el equipo que le sustituye. | Anexar carta por parte del fabricante en donde se afirme que el n° de certificado NOM presentado corresponde al equipo que se oferta. Presentar carta de distribuidor Autorizado o certificado emitida por el fabricante del equipo ofertado. Presentar folleto en donde se puedan verificar las características ofertadas. | 15 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx y enrique.moreno@cimat.mx
B | 1 | PZA | Impresora de trabajo pesado Impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta):60 ppm.Resolución máxima:1200 x 1200 DP, dúplex (ISO/IEC 24734) Lenguaje:PCL 5e, PCL 6, PostScript 3.Velocidad de impresión (negro, calidad normal):60 ppm.Tiempo hasta primera página (negro, normal):8.5 s.Márgenes de impresión:2 mm.Capacidad de entrada máxima: 600 hojas.Cantidad de bandejas de papel estándar:2.Número máximo de bandejas de papel:5. Capacidad de salida Capacidad de salida máxima:900 hojas.Peso y dimensiones: 995 x 643 x 599 mm, Peso 51.6 kg, Puertos e Interfaces: Impresión directa Si, Interfaz estándar Ethernet, USB 2.0, Conectividad LAN e inalámbrica. | Garantia: 5 años en sitio y en mano de obra y respuesta al siguiente dia laborable por parte del fabricante.5x8 NBD | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (faltante de partes, fallas, etc.) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el producto. |  | Impresora HP Multifuncional M630H | Presentar carta de que el equipo tiene garantía original del fabricante, no se aceptan equipos remanufacturados, el equipo debe ser original en todas sus partes.Carta en que se indique que si el equipo queda descontinuado durante el tiempo que dure la licitación, el distribuidor entregará el equipo que le sustituye. | Anexar carta por parte del fabricante en donde se afirme que el n° de certificado NOM presentado corresponde al equipo que se oferta. Presentar carta de distribuidor Autorizado o certificado emitida por el fabricante del equipo ofertado. Presentar folleto en donde se puedan verificar las características ofertadas. | 15 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE MÉRIDA Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx, enrique.moreno@cimat.mx
C | 2 | PZA | Impresora: IMPRESIÓN a COLOR , COPIA, ESCANEADO, FAX, HASTA 27 PPM NEGRO, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; Ethernet, USB 2.0, RJ-11, LAN inalámbrica, resolución 600 x 600 DPI, capacidad máxima de entrada de 850 hojas, DUPLEX, tecnología móvil de impresión: Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print, HP ePrint. | Garantia: 3 años en sitio y en mano de obra y respuesta al siguiente dia laborable por parte del fabricante.5x8 NBD | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (faltante de partes, fallas, etc.) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el producto. |  | Impresora HP Multifuncional LaserJet Pro M477fdw color | Presentar carta de que el equipo tiene garantía original del fabricante, no se aceptan equipos remanufacturados, el equipo debe ser original en todas sus partes.Carta en que se indique que si el equipo queda descontinuado durante el tiempo que dure la licitación, el distribuidor entregará el equipo que le sustituye. | Anexar carta por parte del fabricante en donde se afirme que el n° de certificado NOM presentado corresponde al equipo que se oferta. Presentar carta de distribuidor Autorizado o certificado emitida por el fabricante del equipo ofertado. Presentar folleto en donde se puedan verificar las características ofertadas. | 15 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx y enrique.moreno@cimat.mx

## PARTIDA 6 APPLE
ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUB PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION DETALLADA DE GARANTIAS | DESCRIPCION DETALLADA DE SOPORTE TECNICO | MARCA Y MODELO ESPECIFICOS SOLICITADOS (JUSTIFICACION) | MODELO DE REFERENCIA | CARTAS DE SOPORTE DE FABRICANTE Y/O CANAL DE DISTRIBUCIóN AUTORIZADO (DESCRIBIR CARACTERISTICAS DEL ESCRITO) | ESTANDARES DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES DEL PROVEEDOR | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS NATURALES) | OBSERVACIONES
A | 2 | PZA | IMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas Procesador Intel Core i7 quad core de 4.0 GHz, Turbo Boost hasta 4.2 GHz 16 GB de SDRAM DDR3 de 1867 MHz - dos unidades de 8 GB Fusion Drive de 1 TB AMD Radeon R9 M390 con 2 GB de memoria de video Magic Mouse 2 Magic Keyboard (inglés) y guía de usuario (español) Kit de accesorios | Garantía por tres años en partes, el Fabricante deberá contar con un sitio WEB a través del cual sea posible revisar las garantías de los productos ofertados mediante número de serie y parte del equipo, no se acepta en ninguna partida de este anexo técnico equipo remanufacturado o fuera de mercado, obsoleto o algo similar. | Soporte técnico ofrecido por distribuidor autorizado de la marca, en horario de oficina para cambio de partes y garantías. | Se requiere equipos con sistema operativo de Apple MACOS. Es también importante para nuestros usuarios el uso de esta marca donde cuentan con capacidad y familiarización con el software-paquetería que maneja, para llevar a cabo sus tareas específicas de cálculo e investigación. | Apple Imac 27" 5K | N/A | N/A | 15 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE MÉRIDA. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx.
B | 6 | PZA | Computadora con sistema operativo Mac Os, 13 pulgadas, procesador intel Core i7 dual core de 2.2 GHz, Turbo Boost de hasta 3.2 GHz Intel HD Graphics 6000 8 GB de memoria SDRAM LPDDR3 de 1600 MHz Almacenamiento en flash basado en PCIe de 512 GB Teclado retroiluminado (Español) y Guía del usuario Kit de accesorios, garantía 3 años para el equipo. | Garantía por al menos 3 años en partes y mano de obra 5X8 NBD. El Fabricante deberá contar con un sitio WEB a través del cual sea posible revisar las garantías de los productos ofertados mediante número de serie y parte del equipo, no se admite en ningunta partida de este anexo técnico equipo remanufacturado. | El proveedor debe dar seguimiento a incidentes ocurridos con la entrega o calidad entregada de los productos, (faltante de partes, sistema operativo, etc.) debe dar apoyo y contacto directo para resolución de problemas y ser contacto ya sea con la marca o con la integridad del producto entregado, el producto será pagado en su totalidad cuando se entregue a satisfacción el proyecto mediante visto bueno ya que no requieren puesta en marcha. | N/A | Apple MacBook Air 13 pulgadas | Anexar carta por parte del fabricante en donde se afirme que el n° de certificado NOM presentado corresponde al equipo que se oferta; Carta en que se indique que si el equipo queda descontinuado durante el tiempo que dure la licitación, el distribuidor entregará el equipo que le sustituye. | De preferencia ser partner de la marca, no obligatorio. | 40 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx.
C | 3 | PZA | Computadora con sistema operativo Mac Os, 15 pulgadas, Procesador Intel Core i7 quad core de 2.8 GHz, Turbo Boost de hasta 4.0 GHz 16 GB SDRAM DDR3L de 1600 MHz Almacenamiento flash basado en PCIe de 1 TB Intel Iris Pro Graphics + AMD Radeon R9 M370X con memoria GDDR5 de 2 GB Trackpad Force Touch Teclado retroiluminado (Español) & Guía del usuario Kit de accesorios, garantía de 3 años para el equipo. |  |  | N/A | Apple Macbook Pro 15 pulgadas | Anexar carta por parte del fabricante en donde se afirme que el n° de certificado NOM presentado corresponde al equipo que se oferta; Carta en que se indique que si el equipo queda descontinuado durante el tiempo que dure la licitación, el distribuidor entregará el equipo que le sustituye. | De preferencia ser partner de la marca, no obligatorio. | 40 | SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIMAT EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a luise@cimat.mx.

## PARTIDA 7 Nec
ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUB PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION DETALLADA DE GARANTIAS | DESCRIPCION DETALLADA DE SOPORTE TECNICO | MARCA Y MODELO ESPECIFICOS SOLICITADOS (JUSTIFICACION) | MODELO DE REFERENCIA | CARTAS DE SOPORTE DE FABRICANTE Y/O CANAL DE DISTRIBUCIóN AUTORIZADO (DESCRIBIR CARACTERISTICAS DEL ESCRITO) | ESTANDARES DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES DEL PROVEEDOR | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS NATURALES) | OBSERVACIONES
A | 10 | PZA | Telefono SIP estandar de una sola linea con 16 teclas,Altavoz,13 teclas con de funciones fijas,8 teclas programables para marcaciones rapidas, Montaje en pared integrado, Marca:NEC Modelo: GT200 ITX-1DE-1W(BK) oon licencias para instalación. | 3 años con póliza de garantía en partes o defectos | NA | El conmutador operativo en CIMAT es de la marca NEC por lo tanto se requiere compatibilidad al momento de su puesta en marcha. | Marca:NEC Modelo: GT200 ITX-1DE-1W(BK) | Ser distribuidor autorizado y/o partner de NEC se deberá mostrar carta que lo acredite. | De preferencia ser partner de la marca, no obligatorio. | 30 | Entrega en Guanajuato

## PARTIDA 8 EQUIL
ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUB PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION DETALLADA DE GARANTIAS | DESCRIPCION DETALLADA DE SOPORTE TECNICO | MARCA Y MODELO ESPECIFICOS SOLICITADOS (JUSTIFICACION) | MODELO DE REFERENCIA | CARTAS DE SOPORTE DE FABRICANTE Y/O CANAL DE DISTRIBUCIóN AUTORIZADO (DESCRIBIR CARACTERISTICAS DEL ESCRITO) | ESTANDARES DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES DEL PROVEEDOR | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS NATURALES) | OBSERVACIONES
A | 1 | PZA | Marcador Inteligente que permite guardar,organiza notas escritas en superficies como pizarrones, permite editar y compartir la informacion a traves de la red, marca: EQUIL modelo: SmartMarket | 3 años de garantía en partes o defectos |  | NA | EQUIL modelo: SmartMarket | NA | NA | 30 | Entrega en Guanajuato

## PARTIDA 9 TELEFONOS CISCO
ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUB PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION DETALLADA DE GARANTIAS | DESCRIPCION DETALLADA DE SOPORTE TECNICO | MARCA Y MODELO ESPECIFICOS SOLICITADOS (JUSTIFICACION) | MODELO DE REFERENCIA | CARTAS DE SOPORTE DE FABRICANTE Y/O CANAL DE DISTRIBUCIóN AUTORIZADO (DESCRIBIR CARACTERISTICAS DEL ESCRITO) | ESTANDARES DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES DEL PROVEEDOR | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS NATURALES) | OBSERVACIONES
A | 51 | PZA | Telefono IP Cisco 7811 - 1 Linea Pantalla: LED, Resolución de la pantalla: 384 x 106 Pixeles, Diagonal de la pantalla: 8,33 cm (3.28"). Nº de líneas: 1 líneas. Codecs de voz: G.711a, G.722, G.729A, G.729B, iLBC. Protocolos de red compatibles: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af. Algoritmos de seguridad soportados: 802.1x RADIUS con smarnet por 3 años. | La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 36 meses que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. | NA |  | Cisco modelo 7811 | Ser distribuidor autorizado y/o partner de CISCO, mostrar carta que lo acredite. | NA | 30 | Entrega en Guanajuato
B | 12 | PZA | Telefono IP Cisco 7821 - 2 Lineas Altavoz ,Control de volumen Digital ,Contestadora integrada,Voicemail integrado, Resolución de la pantalla 396 x 162 Pixeles,Audio:Codecs de voz G.711a, G.722, G.729A, G.729B, Puertos e Interfaces 2 Ethernet LAN (RJ-45) ,Soporta Energía sobre Ethernet (PoE),Protocolos de red IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, Calidad de servicio (QoS) , color Negro, Características del teléfono: Llamada en conferencia,Identificador de llamadas, Capacidad de transferencia de llamada,Llamada en espera,Marcación rápida, Algoritmos de seguridad soportados 802.1x RADIUS y Montaje de pared. Garantía de 3 años (Smartnet). | La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 36 meses que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. | NA |  | CISCO 7821 | Ser distribuidor autorizado y/o partner de CISCO, mostrar carta que lo acredite. | NA | 30 | Entrega en Guanajuato
C | 2 | PZA | Telefono IP Cisco 7841 - 4 Lineas Altavoz ,Control de volumen Digital ,Contestadora integrada,Voicemail integrado, Resolución de la pantalla 396 x 162 Pixeles,Audio:Codecs de voz G.711a, G.722, G.729A, G.729B ,Puertos e Interfaces 2 Ethernet LAN (RJ-45) ,Soporta Energía sobre Ethernet (PoE),Protocolos de red IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, Calidad de servicio (QoS) , color Negro, Características del teléfono: Llamada en conferencia,Identificador de llamadas, Capacidad de transferencia de llamada,Llamada en espera,Marcación rápida, Smarten por 3 años. | La garantia sería cubierta a traves del Smartnets 8x5xNBD con duración de 36 meses que es directamente con el fabricante, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante, que en este caso seria CISCO. | NA |  | CISCO 7841 | Ser distribuidor autorizado y/o partner de CISCO, mostrar carta que lo acredite. | NA | 30 | Entrega en Guanajuato

## PARTIDA 10 RED AGS
ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUB PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION DETALLADA DE GARANTIAS | DESCRIPCION DETALLADA DE SOPORTE TECNICO | MARCA Y MODELO ESPECIFICOS SOLICITADOS (JUSTIFICACION) | MARCA Y MODELO SóLO REFERENCIA (CARACTERISTICAS MINIMAS) | CARTAS DE SOPORTE DE FABRICANTE Y/O CANAL DE DISTRIBUCIóN AUTORIZADO (DESCRIBIR CARACTERISTICAS DEL ESCRITO) | ESTANDARES DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES DEL PROVEEDOR | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS NATURALES) | Lugar de Entrega
A | 2 | Pieza | Switch -24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 -4 puertos Gigabit Ethernet -2 SFP+ 10GbE ports con soporte a stack -2 puertos de expansion -Capacidad de stack para al menos 8 switches -Cable para stack de 0.5m -Throughput de al menos 130 Gbps -Capacidad de Routing de almenos 176 Gbps -Capacidad a Fuentes de Poder Internas Redundantes (se debera incluir solo una fuente de poder). -Capacidad de capa 3 con soporte a BGP, IS-IS, MPLS/VPLS -Soporte a ECMP -Se debera incluir el total del licenciamiento necesario para el correcto funcionamiento del equipo a su maxima capacidad. -El equipo deberá de incluir un protocolo que permita la capacidad de interconectarse con otro dispositivo a través de enlaces a 10 Gigabit Ethernet con el fin de formar un chasis virtual que permita que hasta 9 switches compartan el mismo plano de control haciendo que los equipos se comporten como uno solo, con la capacidad de sumar los desempeños y de poder recibir enlaces agregados. Dichos dispositivos deben tener la posibilidad de no estar co-ubicados pudiendo estar separados hasta por máximo 70 km. | Soporte Tecnico directo del fabricante con una cobertura 8x5xNBD con duración de 36 meses, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante. La Garantia del equipo debera ser de al menos 5 años directa del fabricante. |  |  | HPE 5500 | Ser partner oficial y reconocido de la marca que oferten y con certificaciones que acrediten la competencia de la puesta en marcha de la solución propuesta. Debe entregarse un escrito otorgado por el fabricante que acredite dichos requisitos. |  | 40 | 8 piezas para la unidad Guanajuato y 4 piezas para Aguascalientes se requiere montaje y puesta en marcha de los equipos. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a imanzano@cimat.mx.
B | 2 | Pieza | Switch -48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 -4 puertos Gigabit Ethernet -2 SFP+ 10GbE ports con soporte a stack -2 puertos de expansion -Capacidad de stack para al menos 8 switches -Cable para stack de 0.5m -Throughput de al menos 166 Gbps -Capacidad de Routing de almenos 224 Gbps -Capacidad a Fuentes de Poder Internas Redundantes (se debera incluir solo una fuente de poder). -Capacidad de capa 3 con soporte a BGP, IS-IS, MPLS/VPLS -Soporte a ECMP -Se debera incluir el total del licenciamiento necesario para el correcto funcionamiento del equipo a su maxima capacidad. -El equipo deberá de incluir un protocolo que permita la capacidad de interconectarse con otro dispositivo a través de enlaces a 10 Gigabit Ethernet con el fin de formar un chasis virtual que permita que hasta 9 switches compartan el mismo plano de control haciendo que los equipos se comporten como uno solo, con la capacidad de sumar los desempeños y de poder recibir enlaces agregados. Dichos dispositivos deben tener la posibilidad de no estar co-ubicados pudiendo estar separados hasta por máximo 70 km. | Soporte Tecnico directo del fabricante con una cobertura 8x5xNBD con duración de 36 meses, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante. La Garantia del equipo debera ser de al menos 5 años directa del fabricante. |  |  | HPE 5500 |  |  | 40
C | 12 | Pieza | Unidad de acceso remoto access point: • Deberá de operar conjuntamente con el resto de los equipos de la solución de datos, voz y video. • La solución inalámbrica deberá ser de la última generación que soporte el protocolo inalámbrico 802.11ac Wave 2 de alto rendimiento similar a las soluciones por cable y predicción inalámbrica. • Punto de acceso 802.11ac de dos radios 2.4 y 5 GHz, dual-band. • Deberá ser capaz de ser controlado y administrado de forma centralizada incluyendo las funciones de actualización de configuraciones y software. • 2 Puerto Gigabit Ethernet, PoE: Completa compatibilidad con 802.3af y 802.3at • Soporte de 802.1X e integración nativa con Active Directory, Radios MIMO de 4 Streams duales concurrentes. • Vista del espectro de RF en tiempo real integrado, Auto aprovisionamiento para rápido despliegue de servicios • Un radio de 2.4 GHz 802.11b/g/n, Un radio de 5 GHz 802.11a/n/ac, Operación Concurrente de todos los radios • Máxima velocidad de datos de 1.7 Gbps, Soporte de 802.11ac y 802.11n, Canales de 20, 40 MHz (802.11n), • Canales de 20, 40, y 80 MHz (802.11ac), Power over Ethernet: (Compatible con 802.3af y 802.3at) • Tornillos de seguridad incluidos • Placa de montaje oculta, Políticas de dispositivos móviles, Aislamiento de invitados, Analizador de espectro incluido • Opcional, sensor de Sistema de Proteccion contra Intrusos inalámbricos incluido, Monitoreo en tiempo real. • Herramientas que gestionen cobertura de RF, para fortalecer la seguridad inalámbrica y demostrar el cumplimiento normativo. • Localización de dispositivos WIFI en la red. • Mapas de cobertura Wi-Fi y monitoreo de los equipos de la red cableada, para mostrar una imagen clara y precisa de todos los elementos de la red. • Identificar y buscar usuarios por nombre de usuario. • Cliente de diagnóstico para solucionar problemas de forma rápida y sencilla y trazar la jerarquía de conexiones del cliente. • Recoger y muestra los datos de dispositivos, incluyendo el tipo de dispositivo, sistema operativo, detalles del sistema, fabricante y modelo. • Registros y muestra los errores de radio, incluido el ruido y la utilización del canal, y las causas frecuentes de problemas de conectividad. • Panel de rendimiento RF de cliente para recopilar y diagnosticar, de radio diagnóstico y la información de rendimiento. • Alertas automáticas e informes predefinidos y personalizables la seguridad, cumplimiento y las necesidades, tales como el seguimiento de dispositivos no autorizados, dispositivos UP, Down, eventos IDS, excesivo ancho de banda por AP in/out y excesivo número de clientes basados en un umbral. (Incluye licencia enterprise para cada Access Point) | Soporte Tecnico directo del fabricante con una cobertura 8x5xNBD con duración de 36 meses, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante. La Garantia del equipo debera ser de al menos 5 años directa del fabricante. |  |  | HPE-ARUBA 255 |  |  | 40
D | 1 | Pieza | Switch -24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 -1 puertos de expansion que soporte 4 puertos SFP+ o 1 puerto de 40GB para wireless aggregation. -Soporte 1 puerto para stack -Capacidad de stack para al menos 10 switches -Throughput de al menos 130 Gbps -Capacidad de Routing de almenos 160 Gbps -Capacidad a Fuentes de Poder Internas Redundantes (se debera incluir dos fuentes de porder). -Capa 3 -Soporte a aplicaciones SDN con Open Flow support. -Soporte para MACsec. -Se debera incluir el total del licenciamiento necesario para el correcto funcionamiento del equipo a su maxima capacidad. | Soporte Tecnico directo del fabricante con una cobertura 24x7 con tiempo de respuesta de 4 horas,con duración de 36 meses, se haría reemplazo del equipo completo con reposicion al siguiente dia de haber sido reportado el incidente con atención directa con el fabricante. La Garantia del equipo debera ser de al menos 5 años directa del fabricante. |  |  | HPE ARUBA 3810 |  |  | 40
E | 2 | Pieza | Rack de acero de 19" estándar, 2 postes, EIA, 45RU con kit de hardware y kit de pintado, perforado y unido, numerado. Nota: Para cumplir con la norma OSHPD, use con el número de parte R2PAK-OSHPD, 45 espacios de rack, dichos racks deberàn servir para el montaje de las subpartidas A a la D. |  |  |  | PANDUIT R2P6S o equivalente que sea compatible con las partidas anteriores |  |  | 40

## PARTIDA 11 SERVIDOR
ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUB PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION DETALLADA DE GARANTIAS | DESCRIPCION DETALLADA DE SOPORTE TECNICO | MARCA Y MODELO ESPECIFICOS SOLICITADOS (JUSTIFICACION) | MARCA Y MODELO SóLO REFERENCIA (CARACTERISTICAS MINIMAS) | CARTAS DE SOPORTE DE FABRICANTE Y/O CANAL DE DISTRIBUCIóN AUTORIZADO (DESCRIBIR CARACTERISTICAS DEL ESCRITO) | ESTANDARES DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES DEL PROVEEDOR | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS NATURALES) | Lugar de Entrega
A | 1 | PZA | Servidor de rack sin TPM, (8) Disco Duro SAS con conexión en caliente de 600GB 15000RPM 12Gbps de 2.5", con 3.5" soporte híbrido, (2) RDIMM de 16 GB, 2400 MT/s, clasificación doble, ancho de datos x8 , 1 CPU estándar , Chasis hasta con 8 discos duros de conexión en marcha de 3,5" , Intel® Xeon® E5-2640 v3 2,6 GHz, caché de 20 M, 8 GT/s QPI, Turbo, HT, 8 C/16 T (90 W) mem. máx. 1866 MHz , con tarjeta PCI Vertical, LOM Broadcom 5720 de 1 Gb y cuatro puertos integrada , configuración de RAID: RAID 1 + RAID 5 para H330/H730/H730P (2 + 3-6 HDD o SSD) , Controladora RAID H730 PERC, caché NV de 1 GB, iDRAC8, Enterprise con OpenManage Essentials, administración de la configuración del servidor con sistema de administración remota, unidad DVD+/-RW, SATA, interna Cubierta con Rieles deslizantes ReadyRails™ con brazo de administración de cables, Configuración de BIOS de rendimiento, (2) Cable de alimentación NEMA 5-15P al enchufe de pared C13, 125 voltios, 15 amperios, 10 pies, con medio de documentación del sistema, 5 años ProSupport, Servicio en el sitio con respuesta el siguiente día laborable, Configuración de UEFI BIOS, Fuente de alimentación redundante de conexión en marcha doble (1+1), 750 W | Soporte de Hardware: por 5 años 8x5 NBD, mano de obra y servicio en sitio. Que incluye diagnóstico y soporte remoto, así como reparación en sitio de hardware si es necesario resolver un problema. El soporte solo cubre hardware y software del fabricante (no sistemas operativos ni bases de datos). | Realizar la entrega del equipo únicamente al personal de Cómputo y Redes autorizado. Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de cómputo del nivel “G” ubicado en las instalaciones del CIMAT con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico. Confirmar por correo electrónico la fecha de entrega del equipo con una anticipación mínima de dos días hábiles. Instalar los equipos en el espacio de rack que se indique por el personal de CIMAT. Verificar que los equipos cuenten con su brazo organizador de cables. Realizar la conexión eléctrica del equipo a los contactos de corriente alterna del site tomando en cuenta el consumo de energía para que quede balanceado en el sistema del UPS. Probar el encendido y buen funcionamiento del equipo frente al personal autorizado del CIMAT. Realizar pruebas de testeo de la memoria RAM. Brindar una capacitación al personal autorizado del CIMAT sobre las características y funciones de los equipos. Entregar memorias de técnicas de pruebas, instalación y configuración del sistema de administración y DOA. | Desde hace más de diez años, en CIMAT hemos utilizado y adquirido servidores la marca, los cuentan con características de hardware que brindan altos niveles de disponibilidad, protección de datos, flexibilidad en la administración remota bajo condiciones de operación continua en servicios de misión crítica, así como el uso probado por empresas multinacionales de diversos sectores que la respaldan. Estos servidores han superado nuestras expectativas respecto a la calidad de sus componentes y satisfacción de las necesidades de operación. El servidor descrito en este punto debe cubrir ampliamente nuestras necesidades para mantener la disponibilidad y continuidad de las operaciones. Para ello, se requiere incorporar tecnología que sea 100% compatible con software de Microsoft, procesador Intel de la familia Xeon, redundancia en fuentes de poder, capacidad para generar y administrar de manera remota arreglos de discos en modalidades RAID 1 y RAID 5 desde hardware, así como soporte para 8 discos duros SAS con conexión en caliente. El server actualmente en uso ha dado una vida útil de 10 años y se pretende hacer la transición siendo este de la marca Dell. | Dell Power Edge R530 o Equivalente | Carta de DELL equipos nuevos, no reciclados o reconstruidos. Carta de Distribuidor Autorizado. Carta de la configuracion completa entregada por el licitante, validada y emitida por el fabricante. |  | 40 | 1 pieza para unidad Guanajuato. Realizar la entrega del equipo únicamente al personal autorizado (se indicara al momento de la contratacion). Entrega del equipo en días hábiles (de lunes a viernes) dentro del horario de las 9:00hrs a las 15:00hrs en el site de la ubicacion indicada mencionada en este documento con un aviso previo mínimo de dos días por correo electrónico a israel@cimat.mx.